Завод пластиковых труб «ВОДПОЛИМЕР»

РФ, г. Киров, ул. Базовая 3 А, (8332) 703-144, 703-744, 703-512, 703-224
www.vodpolimer.ru, е-mail: 111@vodpolimer.ru

март 2020 г.

Трубы   из   полипропилена

армированные стекловолокном  PPRGF (тип 3, цвет белый)

ГОСТ 32415-2013 Сертификат соответствия № 0565203

| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м., кг | Упаковка | Оптовая цена за 1 п.м., с НДС при покупке на сумму |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 400 тыс. руб. | 300 тыс. руб. |
| Труба PN 20 SDR 7,4 (для горячей и холодной воды) |
| 20 | 2,8 | 0,146 | Отрезки по 3-4 м. | 21,90 | 23,70 |
| 25 | 3,5 | 0,228 |  | 34,90 | 37,70 |
| 32 | 4,4 | 0,367 |  | 55,10 | 59,50 |
| 40 | 5,5 | 0,571 | Отрезки по 4 м. | 85,50 | 92,30 |
| 50 | 6,9 | 0,891 |  | 137,00 | 148,00 |
| 63 | 8,6 | 1,40 |  | 210,40 | 227,20 |
| 75 | 10,3 | 2,00 |  | 305,00 | 329,40 |
| 90 | 12,3 | 2,86 |  | 476,40 | 514,40 |
| 110 | 15,1 | 4,29 |  | 714,30 | 771,40 |
| Труба PN 25 SDR 6 (для отопления, горячей и холодной воды) |
| 20 | 3,4 | 0,171 | Отрезки по 3-4 м. | 26,80 | 28,90 |
| 25 | 4,2 | 0,264 |  | 40,30 | 43,50 |
| 32 | 5,4 | 0,431 |  | 66,00 | 71,30 |
| 40 | 6,7 | 0,667 | Отрезки по 4 м. | 98,50 | 106,40 |
| 50 | 8,3 | 1,04 |  | 157,20 | 169,80 |
| 63 | 10,5 | 1,65 |  | 248,30 | 268,20 |
| 75 | 12,5 | 2,33 |  | 355,10 | 383,50 |
| 90 | 15,0 | 3,36 |  | 509,10 | 549,80 |
| 110 | 18,3 | 5,00 |  | 763,70 | 824,80 |

Прайс-лист действует с 01.03.20г.