Завод пластиковых труб «ВОДПОЛИМЕР»

РФ, г. Киров, ул. Базовая 3 А, (8332) 703-144, 703-744, 703-512, 703-224              www.vodpolimer.ru, е-mail: 111@vodpolimer.ru

ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ПИТЬЕВЫЕ НАПОРНЫЕ

ГОСТ 18599 – 2001.   Сертификат соответствия № 0024912         март 2020 г.

| (16 атмосфер) ПЭ -100 SDR – 11 |
| --- |
| Наружный диаметр, мм. | Толщина стенки, мм. | Марка полиэтилена | Вес 1 п.м., кг. | Упаковка | Оптовая цена за 1 п.м., с НДС при покупке на сумму |
|  |  |  |  |  | 400 тыс. руб. | 300 тыс. руб. |
| 20 | 2,0 | ПЭ – 100 SDR – 11 | 0,12 | Бухты по 100 м. | 15,30 | 16,10 |
| 25 | 2,3 |  | 0,17 |  | 21,70 | 22,90 |
| 32 | 3,0 |  | 0,28 |  | 35,80 | 37,60 |
| 63 | 5,8 |  | 1,05 |  | 131,40 | 138,20 |
| 110 | 10,0 |  | 3,14 | Отрезки по 6,75 м. | 392,60 | 412,50 |
| 160 | 14,6 |  | 6,67 |  | 833,90 | 876,90 |
| 225 | 20,5 |  | 13,20 | Отрезки по 12 м. | 1702,80 | 1787,90 |
| 315 | 28,6 |  | 25,70 |  | 3315,30 | 3481,10 |
| (12,5 атмосфер) ПЭ -100 SDR – 13,6 |
| 25 | 2,0 | ПЭ – 100 SDR 13,6 | 0,15 | Бухты по 100 м. | 19,20 | 20,20 |
| 32 | 2,4 |  | 0,23 |  | 29,30 | 30,90 |
| 40 | 3,0 |  | 0,35 |  | 43,80 | 46,10 |
| 50 | 3,7 |  | 0,55 |  | 68,20 | 71,60 |
| 63 | 4,7 |  | 0,87 |  | 108,80 | 114,30 |
| 110 | 8,1 |  | 2,61 | Отрезки по 6,75 м. | 326,30 | 343,00 |
| 160 | 11,8 |  | 5,50 |  | 687,70 | 722,90 |
| 225 | 16,6 |  | 10,90 | Отрезки по 12 м. | 1406,10 | 1476,40 |
| 315 | 23,2 |  | 21,30 |  | 2747,70 | 2885,10 |

| (10 атмосфер) ПЭ - 100 SDR – 17 |
| --- |
| 32 | 2,0 | ПЭ – 100 SDR – 17 | 0,19 | Бухты по 100 м. | 24,70 | 26,00 |
| 40 | 2,4 |  | 0,29 |  | 38,00 | 39,90 |
| 50 | 3,0 |  | 0,45 |  | 56,40 | 59,20 |
| 63 | 3,8 |  | 0,72 |  | 90,10 | 94,70 |
| 90 | 5,4 |  | 1,45 |  | 181,20 | 190,70 |
| 110 | 6,6 |  | 2,16 | Бухты по 100 м Отрезки по 6,75 м. | 270,00 | 284,00 |
| 160 | 9,5 |  | 4,51 | Отрезки по 6,75 м. | 563,90 | 592,80 |
| 225 | 13,4 |  | 8,94 | Отрезки по 12 м. | 1153,30 | 1211,00 |
| 315 | 18,7 |  | 17,40 |  | 2244,60 | 2356,80 |
| (6,3 атмосфер) ПЭ - 80 SDR - 21 |
| 50 | 2,4 | ПЭ – 80 SDR – 21 | 0,37 | Бухты по 100 м. | 46,30 | 48,60 |
| 63 | 3,6 | ПЭ–80 SDR – 17,6 | 0,68 |  | 85,10 | 89,50 |
| 63 | 3,0 | ПЭ – 80 SDR – 21 | 0,57 | Отрезки по 6,75 м. | 71,30 | 74,90 |
| 75 | 3,6 |  | 0,82 | Бухты по 100 м | 102,70 | 107,80 |
| 110 | 5,3 |  | 1,77 | Отрезки по 6,75 м. | 221,20 | 232,70 |
| 110 | 6,3 | ПЭ–80 SDR – 17,6 | 2,07 | Бухты по 100 м | 258,70 | 272,20 |
| 125 | 6,0 | ПЭ – 80 SDR – 21 | 2,26 | Отрезки по 6,75 м. | 282,60 | 300,20 |
| 140 | 6,7 |  | 2,83 |  | 353,80 | 372,10 |
| 160 | 7,7 |  | 3,71 |  | 463,80 | 487,80 |
| 225 | 10,8 |  | 7,29 | Отрезки по 12 м. | 940,40 | 987,40 |
| 315 | 15,0 |  | 14,20 |  | 1831,80 | 1923,40 |

Прайс-лист действует с 01.03.20.